Стенд испытания солнечных батарей

Проверочный комплекс вольтамперных характеристик фотоэлектрических модулей является комплексом устройств: имитатор солнечного света, измерительные блоки, программно-логический контроллер, персональный компьютер, принтер.

Имитатор солнечного слета соответствует классу СВВ.

Спектор солнечного     имитатора

Скорость проверки одного модуля 6 с — проводится 20 измерений

Габариты 2200х1250х1200 мм

Масса 100 кг

Потребление электроэнергии 10кВт

Напряжение 380В